## Sheet1
nodeid | boxid | locationId | nodeTypeId | swVersion | startDate | endDate | comment
1024 | 19 | 256 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2008-08-28 13:00
1025 | 21 | 260 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-04-28 09:21
1026 | 31 | 257 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-09-25 13:00
1027 | 34 | 258 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-08-25 14:36
1028 | 37 | 259 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2008-10-03 09:00
1029 | 83 | 261 | 2 | v1.0 | 2008-07-23
1030 | 88 | 262 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-08-13 14:30
1031 | 38 | 263 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-04-13 10:57
1032 | 76 | 264 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2008-12-18 11:00
1033 | 81 | 265 | 2 | v1.0 | 2008-07-23 | 2009-10-08 15:30
1034 | 50 | 256 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 15:00 | 2009-04-13 10:28
1035 | 51 | 270 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2008-10-30 10:00
1036 | 52 | 271 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2008-10-03 09:00
1037 | 53 | 268 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2009-10-08 15:30
1038 | 54 | 269 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2009-04-28 09:51
1039 | 55 | 266 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2008-10-03 09:00
1040 | 56 | 267 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2009-04-28 09:51
1041 | 57 | 272 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2008-10-30 10:00
1042 | 58 | 273 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2008-10-30 10:00
1043 | 59 | 274 | 2 | v1.2 | 2008-08-28 | 2009-02-17 10:07
1044 | 22 | 259 | 2 | v1.0 | 2008-10-03 10:30 | 2009-04-02 14:04 | replaced 37. Box 22 Removed due to construction
1045 | 23 | 271 | 2 | v1.2 | 2008-10-03 10:30 | 2008-10-30 10:00 | replaced 52
1046 | 24 | 266 | 2 | v1.2 | 2008-10-03 10:30 | 2009-12-04 11:10 | replaced 55
1047 | 72 | 270 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 11:00 | 2008-12-18 11:00 | replaced 51
1048 | 74 | 272 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 11:00 | 2008-12-18 11:00 | replaced 57
1049 | 70 | 271 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 11:00 | 2009-01-06 15:30 | replaced 23
1050 | 99 | 273 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 11:00 |  | replaced 58
1051 | 20 | 275 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2009-02-06 13:30
1052 | 25 | 276 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2008-12-18 11:00
1053 | 27 | 277 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2008-10-30 13:00 | box turned out to be bad
1054 | 84 | 284 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2009-02-06 13:30
1055 | 85 | 282 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2009-02-17 09:13
1056 | 87 | 283 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2009-01-21 11:30
1057 | 90 | 280 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2008-12-18 11:00
1058 | 93 | 279 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2008-12-18 11:00
1059 | 94 | 278 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2009-02-06 13:30
1060 | 98 | 281 | 2 | v1.2 | 2008-10-30 10:00 | 2008-12-18 11:00
1061 | 23 | 277 | 2 | v1.2 | 2008-11-03 16:00 | 2009-02-06 13:30 | replaced 27
1062 | 96 | 285 | 2 | v1.2 | 2008-11-03 16:00 | 2009-04-02 14:04 | CO2 measurment box. Box 96 Removed due to construction
1063 | 97 | 286 | 2 | v1.2 | 2008-11-03 16:00 | 2009-04-02 14:04 | CO2 co-located Measurement Box. Box 97 Removed due to construction
1064 | 2 | 264 | 2 | v1.0 | 2008-12-18 11:30 | 2009-05-15 15:45 | replaced 76
1065 | 3 | 281 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-06 13:30 | replaced 98
1066 | 4 | 272 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30 | replaced 74
1067 | 6 | 276 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-10-08 15:30 | replaced 25
1068 | 8 | 279 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 |  | replaced 93
1069 | 7 | 280 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-17 10:04 | replaced 90
1070 | 9 | 270 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30 | replaced 70
1071 | 16 | 287 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-04-13 11:26
1072 | 17 | 288 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-06 15:30
1073 | 26 | 289 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-06 15:30
1074 | 27 | 290 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-08-25 14:45
1075 | 29 | 291 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30
1076 | 30 | 292 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-17 09:15
1077 | 32 | 293 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30
1078 | 33 | 294 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30
1079 | 36 | 295 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30
1080 | 35 | 296 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-06 13:30
1081 | 37 | 297 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-01-21 11:30
1082 | 39 | 298 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-17 13:22
1083 | 41 | 299 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-17 13:22
1084 | 44 | 300 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-12-04 11:10
1085 | 46 | 301 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-06 13:30
1086 | 47 | 302 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-12-04 11:10
1087 | 48 | 303 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-10-08 15:30
1088 | 51 | 304 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-02-06 13:30
1089 | 49 | 305 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-12-04 11:10
1090 | 52 | 306 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-08-13 14:30
1091 | 58 | 307 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-05-15 15:45
1092 | 60 | 308 | 2 | v1.2 | 2008-12-18 11:30 | 2009-12-04 11:10
1093 | 63 | 289 | 2 | v1.2 | 2009-01-06 15:45 |  | replaced 26
1094 | 62 | 288 | 2 | v1.2 | 2009-01-06 15:45 | 2009-04-13 12:47 | replaced 17
1095 | 28 | 271 | 2 | v1.2 | 2009-01-06 15:45 | 2009-04-02 14:04 | replaced 70
1096 | 95 | 272 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-08-13 14:30 | replaced 4 (frozen, green LED on)
1097 | 75 | 270 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-12-04 11:10 | replaced 9 (frozen, blue/red/green LED on)
1098 | 79 | 291 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-12-04 11:10 | replaced 29 (frozen, green LED on)
1099 | 71 | 294 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-12-04 11:10 | replaced 33
1100 | 64 | 295 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-08-25 14:56 | replaced 36
1101 | 68 | 297 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-12-04 11:10 | replaced 37 (frozen, red LED on)
1102 | 66 | 283 | 2 | v1.2 | 2009-01-21 11:45 | 2009-12-04 11:10 | replaced 87
1103 | 211 | 304 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-12-04 11:10 | replaced 51 (low battery)
1104 | 203 | 301 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-06-08 15:20 | replaced 46 (software fault)
1105 | 210 | 278 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-09-25 13:00 | replaced 94 (software fault)
1106 | 209 | 281 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-09-25 13:00 | replaced 3 (low battery)
1107 | 202 | 275 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-05-15 15:45 | replaced 20 (software fault)
1108 | 201 | 284 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-12-04 11:10 | replaced 84 (software fault)
1109 | 200 | 296 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 |  | replaced 35 (software fault)
1110 | 207 | 277 | 2 | v.1405 | 2009-02-06 14:00 | 2009-10-08 15:30 | replaced 23 (software fault)
1111 | 212 | 282 | 2 | v1470 | 2009-02-17 09:30 |  | replaced 85 (or placeholder 206)
1112 | 213 | 292 | 2 | v1470 | 2009-02-17 09:30 | 2009-10-08 15:30 | replaced 30 (led 0 on)
1113 | 214 | 280 | 2 | v1470 | 2009-02-17 10:15 | 2009-12-04 11:10 | replaced 07 (could not reprogram through blue connector)
1114 | 215 | 274 | 2 | v1470 | 2009-02-17 10:15 | 2009-08-25 14:42 | replaced 59 (could not reprogram through blue connector)
1115 | 216 | 298 | 2 | v1470 | 2009-02-17 13:30 | 2009-10-08 15:30 | replaced 39 (could not reprogram through blue connector)
1116 | 219 | 299 | 2 | v1470 | 2009-02-17 13:30 |  | replaced 41 (could not reprogram through blue connector)
1117 | 70 | 271 | 2 | v1537 | 2009-04-02 14:04 | 2009-05-05 13:00 | replaced 28
1118 | 86 | 288 | 2 | v1537 | 2009-04-13 12:47 |  | replaced 62. Cant reprogram
1119 | 85 | 287 | 2 | v1537 | 2009-04-13 11:26 | 2009-06-08 15:30 | replaced 16 (BOX BROKEN)
1120 | 84 | 263 | 2 | v1537 | 2009-04-13 10:57 | 2009-05-05 13:00 | replaced 38 (HIGH MOISTURE)
1121 | 80 | 256 | 2 | v1537 | 2009-04-13 10:28 |  | replaced 50 (HIGH MOISTURE)
1122 | 426 | 260 | 2 | v1537 | 2009-04-28 09:26 | 2009-12-04 11:10 | replaced 21 (High Moisture)
1123 | 403 | 269 | 2 | v1537 | 2009-04-28 09:56 |  | replaced 54 (High Moisture)
1124 | 208 | 267 | 2 | v1537 | 2009-04-28 09:54 |  | replaced 56 (High Moisture)
1125 | 22 | 271 | 2 | v1537 | 2009-05-05 13:04 | 2009-12-04 11:10 | replaced 70 (Low battery)
1126 | 94 | 263 | 2 | v1537 | 2009-05-05 13:02 | 2009-05-15 15:45 | replaced 84 (Low battery)
1127 | 441 | 307 | 2 | v1537 | 2009-05-15 15:47 |  | replace 58 (unstable RV)
1128 | 454 | 263 | 2 | v1537 | 2009-05-15 15:49 |  | replaced 94 (reboot too frequently)
1129 | 446 | 275 | 2 | v1537 | 2009-05-15 15:51 |  | replaced 202 (reboot to frequently)
1130 | 474 | 264 | 2 | v1537 | 2009-05-15 15:50 |  | replaced 02 (unstable RV, out of contact, low voltage)
1131 | 423 | 287 | 2 | v1537 | 2009-06-08 15:38 | 2009-10-08 15:30 | replaced 85 (Low battery)
1132 | 417 | 301 | 2 | v1537 | 2009-06-08 15:23 |  | replaced 203 (out of contact)
1133 | 414 | 306 | 2 | v1619 | 2009-08-13 14:33 | 2010-03-16 13:30 | replaced 52 (rebooting too much, low voltage)
1134 | 456 | 262 | 2 | v1619 | 2009-08-13 14:39 |  | replaced 88 (rebooting too much, low voltage)
1135 | 449 | 272 | 2 | v1619 | 2009-08-13 14:44 |  | replaced 95 (rebooting too much, low voltage)
1136 | 478 | 258 | 2 | v1619 | 2009-08-25 14:40 | 2009-12-04 11:10 | replaced 34
1137 | 425 | 274 | 2 | v1619 | 2009-08-25 14:45 | 2009-10-08 15:30 | replaced 215
1138 | 458 | 290 | 2 | v1619 | 2009-08-25 14:48 | 2010-03-16 13:30 | replaced 27
1139 | 406 | 295 | 2 | v1619 | 2009-08-25 14:58 |  | replaced 64
1140 | 37 | 257 | 2 | v1619 | 2009-09-25 13:00
1141 | 415 | 281 | 2 | v1619 | 2009-09-25 13:00
1142 | 424 | 278 | 2 | v1619 | 2009-09-25 13:00
1143 | 27 | 268 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1144 | 28 | 303 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1145 | 34 | 265 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1146 | 41 | 276 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1147 | 52 | 277 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1148 | 9 | 287 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1149 | 443 | 274 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1150 | 430 | 292 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1151 | 442 | 298 | 2 | v1688 | 2009-10-08 15:30
1152 | 216 | 271 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1153 | 492 | 266 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1154 | 81 | 300 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1155 | 48 | 302 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1156 | 91 | 305 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1157 | 213 | 308 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1158 | 425 | 283 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1159 | 502 | 297 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1160 | 452 | 294 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1161 | 30 | 270 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1162 | 45 | 291 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1163 | 40 | 284 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1164 | 428 | 304 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1165 | 444 | 280 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1166 | 72 | 260 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10 |  | replaced with fresh batteries
1167 | 207 | 258 | 2 | v1688 | 2009-12-04 11:10
1168 | 44 | 306 | 2 | v1688 | 2010-03-16 13:30
1169 | 51 | 290 | 2 | v1688 | 2010-03-16 13:30

## site
Siteid
2